常州齐梁项目管理有限公司(喷涂产业园）10kV变电所增容工程量清单及招标控制价编制说明

一、编制范围

工程量清单范围内的全部工程。

二、编制依据

1、委托方提供的设计施工图纸、招标文件、编制要求、标底答疑、设计图纸问题回复、会议纪要等。

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规则》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007江苏省园林定额）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（常建（2016）94号）。

3、相关费率：措施项目、规费、税金按常建（2014）279号文、苏建价（2014）448号文、苏建价〔2016〕154号文、苏建价函（2019）178号文、常建（2019）1号文等规范、文件。

4、人工工资单价按苏建函价〔2026〕27号文《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工工程人工工资指导价的通知》执行。

5、材料价格按照《常州工程造价信息》2026年3月除税价格计入，本月份没有的逐月前推，信息价没有的材料价格按市场询价计入。

6、工程类别：见各单位工程

7、本清单根据营改增后的编制规范，计税方式采用增值税一般计税模式编制。

8、暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价等详见工程量清单。

三、计价说明

1、本工程分部分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

2、投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内、场外运输费用、多次搬运费用，结算时均不另行计算。

3、对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由投标人综合考虑报价，结算时不调整。

4、投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，（当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以工程量清单特征描述为准）。

5、投标人需在招标人提供的图纸、技术规格书的基础上进行二次深化设计的，需符合技术要求和相关标准，并必须经甲方书面确认后再施工，相关费用投标人应考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计算。

四、其他说明

1、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报业主现场代表认可的、按图纸和规范要求实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师审核后报业主现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2、本工程分部分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

3、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单，投标人应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据建设方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，综合单价包含图纸中一切施工费用，结算时不单独计算。

4、投标单位自行踏勘现场，投标报价综合考虑临时设施用地，若发生租赁、租地等费用，施工过程中不得以任何形式进行索赔，结算时不另行增加此项费用。

5、施工图、招标文件、技术要求、施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，工程量清单描述做法与设计图纸及相关规范不一致的，以标准要求高的为准，图纸做法中未明确或不完善事项以答疑、设计回复等为准，施工前，对于不一致的情况，承包人需通知甲方，并经甲方书面确认后再施工。不得以清单漏项、清单描述不全、清单描述前后矛盾、清单描述和设计图纸及规范不一致等为由要求增加、索赔相关费用等。

6、变电所内基础仅施工新上3#配变基础，其余现场已有，均不考虑重新施工。

7、1L6、1L7、1L8、1L10、1L11原有低压配电屏内新增预付费电表及本次新上柜体内预付费电表均需满足实现分层、分路控制目的，满足此功能如需另外新增工程量由施工单位综合考虑在清单内，包括但不限制于线缆、配管、二次安装调试、人工、机械等内容。

- 室外接地极利用原有。

- 施工过程种如需停电配合施工，此部分内容由施工单位综合考虑在内投标清单内，结算不再单独计取任何费用。

- 新增部分内容需满足图纸设计及甲方使用要求，并与原系统兼容。

- 本项目拉管部分（水平导向钻进【土壤类别综合;MPP200管(壁厚16)*4,牵引施工;接口满足规范及图纸要求;含工作坑及牵引等所用工作内容;泥浆运输,运距、弃场自行考虑;具体要求详见图纸;】）按电力定额组价金额计入。

- 本项目供电电缆井井盖部分按照局供单价计入。

- 清单内管沟部分内容施工单位如需供电单位配合，需另行委托供电部门及其相关单位实施的工程量及内容由承包人负责与供电部门及其相关单位协商委托，费用包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

- 箱体电气元器件、变压器、线缆、配管等均需采用有知名度品牌。

- 质保期内需提供配电房内相关设备（包括但不限制于变压器，高、低压配电柜等）维保服务，维保要求含正常保养等，相关检测费用均由承包人承担。实施过程中因本项目扩容供电部门需额外增加的相关费用均由承包人承担，发包人在该合同价内不再另行增加其他费用。本工程质保缺陷期为2年，缺陷期内承包人需提供配电房整体（扩容前后设施、设备）的维保工作，维保费用包含在投标报价中，发包人不再另行支付，且不再另行签订维保合同，维保质量需满足国家法律及规范要求。

- 受电及管沟部分人工及相关取费均采用安装工程。

17、其他未尽事宜，参照设计图纸要求。